## 仕様確認申込書
社 名
担 当 者
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
令和２年７月１日付けで入札公告のありました「セルソーター（全自動蛍光分析細胞分画分取装置）の調達及び設置」について、仕様書に適合する物品を次のとおり選定しましたので、確認をお願いします。
本法人が指定する仕様 |  | 選定した「セルソーター（全自動蛍光分析細胞分画分取装置）」
メーカー
型式・型番等
|  | 仕 様 | 適合の場合〇を記入してください。
① | レーザーは半導体レーザー488nm、半導体レーザー405nm、半導体レーザー561nmが搭載されていること。
② | レーザー光はフローセルに対して全て異軸で照射され、光軸調整が不要であること。
③ | フローセルはクォーツ製であること。
④ | 集光された蛍光は光ファイバーを経由し、反射フィルター方式で各蛍光検出器に導かれること。
⑤ | 減衰しやすい波長を測定するため、長波長側から蛍光色素を検出できること。
⑥ | 検出器は488nm用前方および側方散乱光各1個・蛍光検出用2個、405nm用蛍光検 出器2個、561nm用蛍光検出器4個を有し、8カラー解析が可能であること。
⑦ | 検出感度はFITC：110MESF、PE：30MESFまでを検出可能であること。
⑧ | サンプル解析速度は40,000個/秒以上可能であること。
⑨ | ソーティング時の液滴系性能は、最大34,000/秒以上であること。
⑩ | 使用ノズルは取り外して超音波洗浄が可能で使い捨てではなく再利用が可能であること。
⑪ | ソーティング時の回収用チューブは2方向で1.5、2.0、5.0mlチューブが使用可能であること。
⑫ | プレートソーティング時の回収用プレートは6、24、48、96、384ウエルプレート、96ウエルPCRプレートが使用可能であること。
⑬ | 各パラメータの面積、ピーク高さおよび幅を取得可能であること。
⑭ | 機器設置省スペース化のため、セルソーター本体と光学電気系がセパレート構成になっており設置場所に自由度があること。
⑮ | OSは、Microsoft社製Windows10であること。
⑯ | CPUは、インテル社製Corei7(3.6GHz)以上であること。
⑰ | メモリーは、16GB以上あること。
⑱ | 実効容量は500GB以上の記憶容量を有する内蔵記憶装置を有すること。
⑲ | ディスプレイは、対角23型、解像度は1920×1080ピクセル以上であること。
⑳ | コンプレッサーは80−90psi範囲で制御できること｡
【注意事項】・選定した物品の仕様に関する資料として製品カタログ、技術仕様書等を添付してください。
・本法人が指定した仕様に適合の場合は〇を記入してください。