## 仕様確認申込書
[仕様確認申込書]
会 社 名：
担当者名：
電話番号：
FAX番号：
令和8年9月10日付けで入札公告のありました「マイクロチップ電気泳動システム 」について、仕様書に適合する物品を次のとおり選定しましたので、確認をお願いします。
※本法人が指定した仕様に適合の場合は〇を記入すること。
| ※本法人が指定した仕様に適合の場合は〇を記入すること。 | 選定した装置等
|  | 仕 様 | 適合の 場合〇 | メーカー | 型式・型番等
| サンプル希釈の自動化機能を有している |  |  | 島津製作所 | マイクロチップ電気泳動システム MultiNA II MCE-301 S292-37500-58
欠失変異の検出が可能であること
定量的な比較が可能であること
分析中のサンプル追加が可能であること
フィンガープリンティング解析機能があること
ヘテロ二本鎖を分離し、欠失変異の検出及び遺伝子型の判定が可能であること
分析デバイスの繰り返し使用回数が2000回以上であること
全ての試薬キットによる分析を同一のチップで行えること
最大サンプルセット数が120以上であること
電気泳動部の温調機能があること
【注意事項】・選定した物品の仕様に関する資料として製品カタログ、技術仕様書等を添付してください。
また、性能・機能の各要件を満たすことを確認できる箇所をマーカー等で明示してください。

## Sheet1
１．ワークステーション ２式
１式と数えるワークステーション（以下ワークステーション（１式）と略記する）は、タワー型の１つの筐体に、以下の構成要素を収めてあり、全体としてLinux OS上で動作する電子計算機であること。これが２式提供されること。
ワークステーション（１式）は、96Core CPU（動作周波数2.4GHz、all-core turbo 3.55GHz）を２機備えること。
ワークステーション（１式）は、4800MHz以上の動作周波数で総メモリ容量1.5TBをもつDDR5規格のメモリを備えること。
ワークステーション（１式）は、SATAIII規格以上の最大転送速度をもつストレージにより2TB以上のストレージを筐体に内蔵する方式で備えてあること。
ワークステーション（１式）は、10GBase-T以上の通信速度をもつネットワークインターフェースを２つ以上備えていること。
ワークステーション（１式）は、GeForce GT1030以上の能力をもつグラフィックスボードを搭載していること。
ワークステーション（１式）は、Red Hat Enterprise LinuxまたはRocky LinuxのいずれかのLinux OSの最新版をインストール済みであること。
２式のワークステーション（１式）は、10GBase-Tを通して相互にネットワーク上で通信し、連携した動作ができること。ネットワークスイッチとケーブルは、既存の設備を用いることができる。
２式のワークステーション（１式）は、そのいずれか一つの上で動作するPBSまたはそれと同等のジョブスケジューラにより管理される方法で、ユーザーからのジョブ実行要求に対して、全ジョブが最も効率的に実行されるように最適なスケジューリングをされて、２式の何れかのワークステーション（１式）で処理されるように、ジョブスケジューリングシステムが動作すること。
２式のワークステーション（１式）は、ジョブスケジューリングシステムで管理された状態で、IntelコンパイラによってコンパイルされたGaussian ® 16が最適化された状態で実行できること。ただし、Gaussian ® 16及びGaussView ® Rev 6のソースサイトライセンスは、兵庫県立大学大学院理学研究科にて保有しており、納品予定の機器上のみで動作させるためのソースコードの参照とコンパイル作業が可能である。