## 仕様確認申込書
[仕様確認申込書]
会 社 名：
担当者名：
電話番号：
FAX番号：
令和7年9月16日付けで入札公告のありました「ゼータ電位・粒子径測定システム」について、仕様書に適合する物品を次のとおり選定しましたので、確認をお願いします。
※本法人が指定した仕様に適合の場合は〇を記入すること。
| ※本法人が指定した仕様に適合の場合は〇を記入すること。 | 選定した装置等
|  | 仕 様 | 適合の 場合〇 | メーカー | 型式・型番等
ゼータ電位・粒子径測定システム １式
水溶液に分散された有機粒子、無機粒子およびバイオ粒子の粒径とゼータ電位を計測できる装置および、その装置を制御するパソコンとソフトウエアを備えること。
測定可能な粒子径の範囲は0.6 nm ～ 10 μmであること。
粒子径を計測する際の粒子濃度は 0.00001% (0.1 ppm) ～ 10%であること。
粒子径測定に用いる光源は半導体レーザーでメンテナンスフリーに近い状態であること。
粒子径計測に必要な溶液量は50 μL ～ であること。
計測可能なゼータ電位の範囲がNo effective limitations（実効的な上限なし）であること。
ゼータ電位計測に必要な微粒子（材質: Latex、 粒径: 287 nm）濃度が0.001% ～1％であること。
ゼータ電位計測時に必要な溶液量が130 μL ～ であること。
平板状試料の固体表面ゼータ電位が測定可能であること。
生理条件の塩濃度（30 mS/cm）を持つ水溶液に分散された微粒子のゼータ電位を正確に計測できること。
分子量、ゲルの網目構造解析、粒子濃度測定への拡張性を有すること。
【注意事項】・選定した物品の仕様に関する資料として製品カタログ、技術仕様書等を添付してください。
また、性能・機能の各要件を満たすことを確認できる箇所をマーカー等で明示してください。

## Sheet1
１．ワークステーション ２式
１式と数えるワークステーション（以下ワークステーション（１式）と略記する）は、タワー型の１つの筐体に、以下の構成要素を収めてあり、全体としてLinux OS上で動作する電子計算機であること。これが２式提供されること。
ワークステーション（１式）は、96Core CPU（動作周波数2.4GHz、all-core turbo 3.55GHz）を２機備えること。
ワークステーション（１式）は、4800MHz以上の動作周波数で総メモリ容量1.5TBをもつDDR5規格のメモリを備えること。
ワークステーション（１式）は、SATAIII規格以上の最大転送速度をもつストレージにより2TB以上のストレージを筐体に内蔵する方式で備えてあること。
ワークステーション（１式）は、10GBase-T以上の通信速度をもつネットワークインターフェースを２つ以上備えていること。
ワークステーション（１式）は、GeForce GT1030以上の能力をもつグラフィックスボードを搭載していること。
ワークステーション（１式）は、Red Hat Enterprise LinuxまたはRocky LinuxのいずれかのLinux OSの最新版をインストール済みであること。
２式のワークステーション（１式）は、10GBase-Tを通して相互にネットワーク上で通信し、連携した動作ができること。ネットワークスイッチとケーブルは、既存の設備を用いることができる。
２式のワークステーション（１式）は、そのいずれか一つの上で動作するPBSまたはそれと同等のジョブスケジューラにより管理される方法で、ユーザーからのジョブ実行要求に対して、全ジョブが最も効率的に実行されるように最適なスケジューリングをされて、２式の何れかのワークステーション（１式）で処理されるように、ジョブスケジューリングシステムが動作すること。
２式のワークステーション（１式）は、ジョブスケジューリングシステムで管理された状態で、IntelコンパイラによってコンパイルされたGaussian ® 16が最適化された状態で実行できること。ただし、Gaussian ® 16及びGaussView ® Rev 6のソースサイトライセンスは、兵庫県立大学大学院理学研究科にて保有しており、納品予定の機器上のみで動作させるためのソースコードの参照とコンパイル作業が可能である。